## Slide 1
North Zone
West Zone
East Zone

## Slide 2
Chart: Temperature distribution on Jan 14
| 01/14 01:00:00 | 01/14 02:00:00 | 01/14 03:00:00 | 01/14 04:00:00 | 01/14 05:00:00 | 01/14 06:00:00 | 01/14 07:00:00 | 01/14 08:00:00 | 01/14 09:00:00 | 01/14 10:00:00 | 01/14 11:00:00 | 01/14 12:00:00 | 01/14 13:00:00 | 01/14 14:00:00 | 01/14 15:00:00 | 01/14 16:00:00 | 01/14 17:00:00 | 01/14 18:00:00 | 01/14 19:00:00 | 01/14 20:00:00 | 01/14 21:00:00 | 01/14 22:00:00 | 01/14 23:00:00 | 01/14 24:00:00
WEST ZONE:Zone Air Temperature [C](Hourly) | 23.7467 | 23.2086 | 22.7482 | 22.2735 | 21.8529 | 21.3768 | 20.9557 | 20.7931 | 26.066 | 27.7918 | 28.7029 | 29.9547 | 31.1538 | 32.6118 | 33.2797 | 34.2926 | 34.4251 | 34.3756 | 28.9086 | 26.4934 | 25.8034 | 25.3415 | 24.8543 | 24.3765
EAST ZONE:Zone Air Temperature [C](Hourly) | 22.0615 | 21.6977 | 21.2828 | 20.8626 | 20.4575 | 20.0875 | 20.2053 | 22.1771 | 25.2505 | 26.0799 | 26.5089 | 27.1179 | 27.7854 | 28.7781 | 29.6826 | 30.3733 | 30.8089 | 29.9135 | 25.9638 | 24.2797 | 23.6374 | 23.1728 | 22.7753 | 22.4097
NORTH ZONE:Zone Air Temperature [C](Hourly) | 19.9258 | 19.6213 | 19.2649 | 18.9003 | 18.5468 | 18.225 | 18.1674 | 20.1516 | 23.2087 | 24.2666 | 24.6852 | 25.2308 | 25.7201 | 26.5291 | 27.2508 | 27.8273 | 28.1935 | 27.9234 | 23.7102 | 21.85 | 21.2677 | 20.868 | 20.5175 | 20.2101

## Slide 3
Chart: Temperature distribution On July 7
| 07/07 01:00:00 | 07/07 02:00:00 | 07/07 03:00:00 | 07/07 04:00:00 | 07/07 05:00:00 | 07/07 06:00:00 | 07/07 07:00:00 | 07/07 08:00:00 | 07/07 09:00:00 | 07/07 10:00:00 | 07/07 11:00:00 | 07/07 12:00:00 | 07/07 13:00:00 | 07/07 14:00:00 | 07/07 15:00:00 | 07/07 16:00:00 | 07/07 17:00:00 | 07/07 18:00:00 | 07/07 19:00:00 | 07/07 20:00:00 | 07/07 21:00:00 | 07/07 22:00:00 | 07/07 23:00:00 | 07/07 24:00:00
West Zone | 24.4745 | 24.013 | 23.6102 | 23.2358 | 22.8692 | 22.5452 | 22.3873 | 22.5414 | 23.9784 | 23.9965 | 23.997 | 23.997 | 23.9978 | 23.9979 | 23.9974 | 23.9974 | 23.9978 | 32.7769 | 29.0762 | 26.7638 | 26.1813 | 25.7108 | 25.2955 | 24.9209
East Zone | 23.8585 | 23.5145 | 23.1615 | 22.8047 | 22.4541 | 22.1193 | 22.305 | 23.5699 | 23.9991 | 23.9993 | 23.9993 | 23.9992 | 23.9992 | 23.9992 | 23.9991 | 23.9991 | 23.9992 | 30.0393 | 27.4883 | 26.005 | 25.532 | 25.0484 | 24.6024 | 24.2168
North Zone | 23.484 | 23.1286 | 22.7661 | 22.4009 | 22.0419 | 21.6979 | 21.6339 | 21.9585 | 23.9018 | 23.9992 | 23.9994 | 23.9993 | 23.9993 | 23.9993 | 23.9992 | 23.9992 | 23.9993 | 30.2373 | 27.3754 | 25.7731 | 25.2478 | 24.7168 | 24.2405 | 23.8519

## Slide 4
Chart: Cooling rate On July 7
| 07/07 01:00:00 | 07/07 02:00:00 | 07/07 03:00:00 | 07/07 04:00:00 | 07/07 05:00:00 | 07/07 06:00:00 | 07/07 07:00:00 | 07/07 08:00:00 | 07/07 09:00:00 | 07/07 10:00:00 | 07/07 11:00:00 | 07/07 12:00:00 | 07/07 13:00:00 | 07/07 14:00:00 | 07/07 15:00:00 | 07/07 16:00:00 | 07/07 17:00:00 | 07/07 18:00:00 | 07/07 19:00:00 | 07/07 20:00:00 | 07/07 21:00:00 | 07/07 22:00:00 | 07/07 23:00:00 | 07/07 24:00:00
West Zone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1784.0939 | 1964.0429 | 2145.83 | 2332.7855 | 2457.5361 | 2725.7912 | 2884.827 | 2999.2593 | 2991.8559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
East Zone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.7279 | 1498.6509 | 1633.3687 | 1768.2252 | 1908.1002 | 1959.6703 | 2142.2451 | 2261.1894 | 2363.4155 | 2352.4202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
North Zone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.1763 | 1707.5482 | 1999.2012 | 2200.3198 | 2408.5546 | 2502.0046 | 2747.9669 | 2865.3958 | 2985.0159 | 3004.7921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 5: Outside-dry bulb Temperature
Chart: Outside Dry-bulb Temperature
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
14-Jan | 7.8 | 8.9 | 7.8 | 8.3 | 8.9 | 7.8 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 7.2 | 7.8 | 9.4 | 11.1 | 10.6 | 10.6 | 11.1 | 12.2 | 11.7 | 11.1 | 10.6 | 11.1 | 11.7 | 11.7 | 10.6
7-Jul | 13.3 | 12.9 | 12.6 | 12.2 | 12.8 | 13.3 | 13.9 | 14.3 | 14.6 | 15 | 16.1 | 17.2 | 18.3 | 18.5 | 18.7 | 18.9 | 17.8 | 16.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.2 | 14.8