## Sheet1
Table 1 | [6 empty] | table 3
Five zone with HVAC only considering ambient temperature | [6 empty] | Two zone with HVAC and extra factors
|  | SPACE 1 | SPACE 2 | SPACE 3 | SPACE 4 | SPACE 5 |  |  | SPACE 1 | SPACE 2
Testing | Relative RMS Error | 0.0333 | 0.035 | 0.0387 | 0.0321 | 0.0428 | Testing | Relative RMS Error | 0.023 | 0.0362
| Max Relative Error | 0.2034 | 0.184 | 0.2891 | 0.2339 | 0.3369 |  | Max Relative Error | 0.1428 | 0.24
| Absolute RMS Error | 0.3078 | 0.3372 | 0.2752 | 0.2739 | 0.2482 |  | Absolute RMS Error | 0.0476 | 0.0488
| Max Absolute Error | 1.878 | 1.7701 | 2.0544 | 1.9978 | 1.9546 |  | Max Absolute Error | 0.2959 | 0.3235
Validation | Relative RMS Error | 0.0569 | 0.0645 | 0.0536 | 0.0509 | 0.0599 | Validation | Relative RMS Error | 0.0441 | 0.095
| Max Relative Error | 0.2746 | 0.4269 | 0.4473 | 0.4113 | 0.5287 |  | Max Relative Error | 0.2309 | 0.3667
| Absolute RMS Error | 0.5707 | 0.6267 | 0.3874 | 0.4157 | 0.3538 |  | Absolute RMS Error | 0.0939 | 0.1338
| Max Absolute Error | 2.7525 | 4.1471 | 3.2361 | 3.3607 | 3.1209 |  | Max Absolute Error | 0.4912 | 0.5164
table 2
Five zone with HVAC and considering extra factors | [6 empty] | Note: All values are in Deg. Celsius
|  | SPACE 1 | SPACE 2 | SPACE 3 | SPACE 4 | SPACE 5 |  | Table 1: Order = 50
Testing | Relative RMS Error | 0.0402 | 0.0398 | 0.0483 | 0.0429 | 0.0475 |  | Table 2: Order = 40
| Max Relative Error | 0.2188 | 0.223 | 0.2871 | 0.247 | 0.3282 |  | Table 3: Order = 40
| Absolute RMS Error | 0.3297 | 0.362 | 0.2742 | 0.2919 | 0.19
| Max Absolute Error | 1.7938 | 2.0272 | 1.631 | 1.6794 | 1.3117
Validation | Relative RMS Error | 0.0748 | 0.0815 | 0.0688 | 0.0688 | 0.0794
| Max Relative Error | 0.4459 | 0.5058 | 0.2941 | 0.3165 | 0.356
| Absolute RMS Error | 0.7247 | 0.752 | 0.3947 | 0.4352 | 0.3187
| Max Absolute Error | 4.3228 | 4.6669 | 1.6876 | 2.0009 | 1.4297